巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371724202002000330

采	购	人：巨野县住房和城乡建设局

采购代理机构：巨野正和招标代理有限公司

二0二0年十月

目	录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知及前附表	6

第三章 项目说明	19

第四章 图纸	22

第五章工程量清单	23

第六章 合同主要条款	29

第七章 评分办法（综合评分法）	34

第八章 响应文件（格式）	37

- 竞争性磋商公告

巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目竞争性磋商公告

1、采   购   人：巨野县住房和城乡建设局

地      址：巨野县青年路与会盟路交汇处

项 目 负责人：李先生

联  系 方 式：13953099962

电  子 邮 件：jyjsj2008@163.com

2、采购代理机构：巨野正和招标代理有限公司

地      址：巨野县新华路39号

项 目 负责人：闫茂闯

联  系 方 式：15053015999 0530-8222295

电  子 邮 件：zhenghezhaobiao@163.com

3、项目名称及编号：巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目

项  目  编  号：SDGP371724202002000330

- 采购内容：武装部民兵训练楼加固工程，面积约2700㎡，预算金额约：170万元。

- 5、供应商资格要求：

5.1本次招标要求供应商须具备独立法人资格；

5.2供应商需具有特种工程（结构补强）专业承包资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5.3供应商须具备有效的安全生产许可证；

5.4拟派往本工程的项目经理应具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

5.5供应商及项目经理目前在全国各地均未处于禁止或限制投标期间；

5.6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次投标活动；

5.7本工程不接受联合体投标。

6、磋商报名及磋商文件的获取：

（1）山东省政府采购信息公开平台投标备案方式：潜在供应商请于 2020 年 11 月 3 日 17时 00 分前（北京时间）登录中国山东政府采购网(山东省政府采购信息公开平台)注册账号并在该平台进行网上报名。

（2）山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）投标方式：潜在供应商请于 2020 年 11 月3 日 17 时 00 分前（北京时间）登录山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）（http://118.26.118.37:10121/TPBidder）注册、填写投标信息并下载磋商文件，逾期未办理的无法参与投标。

（3）山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）操作步骤：供应商登录山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）网站（http://118.26.118.37:10121/TPBidder）点击“免费注册”，填写企业相关信息并上传有关资料的原件扫描件，待网上注册完成后登录系统，填写投标信息后获取磋商文件。具体操作流程及技术支持：0530-5319100。

（4）关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在公告发布媒介发布。供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

（5）图纸、工程量清单的获取：网上自行下载。

注：供应商在报名截止时间前未在中国山东政府采购网、山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）注册的或者只注册未在网上报名的不具备参与本项目的资格。

本次采购为电子招投标，编制投标文件需使用企业CA，供应商在获取招标文件后应进行企业CA办理。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次投标，详见菏泽市公共资源交易网相关通知（ http://ggzy.heze.gov.cn/bszn/010001/20200617/9908148d-f992-44b4-b846-fec195c90f52.html）。磋商文件一经发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注项目信息并及时下载电子版磋商文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。

加密的电子响应文件在开标时间之前通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台；逾期未完成上传的响应文件，采购人将予以拒收。

- 递交磋商文件时间：

- 响应文件的递交截止时间及开标时间：2020年11月11日09时30分

开标地点：巨野县行政审批局5楼（财政局院内西电梯）第二开标室

8、磋商日期：2020年11月11日09时30分

9、发布公告的媒介

本次磋商公告同时在山东省政府采购信息公开平台、山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）、菏泽市公共资源交易公共服务与行政监督平台、巨野县公共资源交易中心网上发布。

- 公告期限：2020年10月28日至2020年11月3日

2020年10月27日

第二章 供应商须知及前附表

一、供应商须知前附表

| 序号 |  | 内容 | 内容规定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目综合说明 | 项目名称：巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目 采 购 人：巨野县住房和城乡建设局 采购内容：巨野县武装部民兵训练楼加固工程，面积约2700㎡。 |  |  |
| 2 |  | 资金来源 | 资金来源：财政资金 |  |  |
| 3 |  | 供应商资格 要求 | 供应商资格要求： 1、本次招标要求供应商须具备独立法人资格； 2、供应商需具有特种工程（结构补强）专业承包资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3、供应商须具备有效的安全生产许可证； 4、拟派往本工程的项目经理应具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 5、供应商及项目经理目前在全国各地均未处于禁止或限制投标期间； 6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次投标活动； 7、本工程不接受联合体投标。 资格审查方式：资格后审。 |  |  |
| 4 |  | 磋商有效期 | 磋商有效期：90 天 |  |  |
| 5 |  | 踏勘现场 | 本次采购不统一组织现场踏勘。各供应商自行踏勘现场，以充分了解项目位置、采购范围及任何其他足以影响报价的情况，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料，若由于未踏勘现场或踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由各供应商自行承担，并自行承担踏勘现场所发生的自身费用。 |  |  |

| 6 | 标前答疑 | 答疑时间：供应商在阅读磋商文件后，如有疑问需要澄清，请于2020年11月4日12:00前将疑问以书面形式（加盖公章）及 word可编辑版发邮件至 zhenghezhaobiao@163.com 并电话通知代理机构，超出答疑时间的疑问，不再受理。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 响应文件份数 | 1.经过加密的电子版投标文件一份，需在递交截止时间前在山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）(http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TPBidder) 上传递交加密版电子投标文件。 2.另提交电子版投标文件一份（ U盘），内容为电子签章后的PDF格式投标文件（包装密封后，密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章）。 3. 中标单位在签订合同前还需提供胶装的纸质标书一正四副 ，并加盖公章。 |
| 8 | 递交响应文件时间、截止时间、地点及地址 | 递交时间：2020年11月11日09时00分—09时30分（逾期不予接收） 地点：巨野县行政审批局 5 楼（财政局院内西电梯）第二开标室。 注：在山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）(http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TPBidder)上传递交加密版电子响应文件。逾期未完成上传的响应文件，采购人、采购代理单位不予受理。 |
| 9 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2020年11月11日09时30分 开标地点：巨野县行政审批局5楼（财政局院内西电梯）第二开标室 |
| 10 | 评标办法 | 见“第七章” |
| 11 | 质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 |
| 12 | 付款方式 | （1）工程合同签订后15个工作日内，甲方支付该工程合同总造价的40%作为工程款。乙方在签订合同7日内组织人员、设备进场施工。 （2）办公楼内部一楼砌筑隔墙拆除完成，一层外墙、办公楼所有内墙原抹灰层剔凿完成；室内花篮梁碳纤维粘贴完成后，甲方再为乙方支付该工程合同总造价的10%（即支付至合同总造价的50%）作为工程进度款。 （3）基础加固完成，一层内外墙墙板加固完成后，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的70%）作为工程进度款。 （4）室内楼板、梁置换完成，二、三层钢筋网安装完成后，二、三层内外墙体抹灰前，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的90%）作为工程进度款。 （5）该工程施工完成，经验收合格后5日内，甲方为乙方支付该工程结算价（含补充协议造价，如果有）的95%，剩余5% 质保金按规定应为3%作为工程质量保证金。质保期自竣工验收合格之日起为12个月，期满后15日内一次性付清余款。 （6）因甲方未按约定支付工程款造成的工期延误，工期顺延。 |
| 13 | 评标原则 | 客观、公正、审慎 |
| 14 | 采购控制价 | 控制总价：1700000.00元，超过控制价的均做无效报价处理。 |
| 15 | 重要说明 | 供应商对有下列之一的情形作出书面承诺：“同意取消中标成交资格；罚款；已签订合同的，采购人有权终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由成交人承担；列入不良行为记录并在网上公告；移交司法机关等处罚。”： （1）提供虚假材料的； （2）借用他人资质或出借资质供他人参加采购活动的； （3）串通投标的； （4）成交人在采购文件规定的时间内拒绝与采购人签订成交合同的； （5）成交人转包项目的； （6）成交人无正当理由拖延工期或交货日期的； （7）成交人拖欠农民工工资的； （8）未经采购人书面同意，成交人随意变动项目班子的； （9）未经采购人书面同意，成交人配备的项目班子人员擅自离岗的。 承诺书做入响应文件中，未作出以上书面承诺或承诺内容不全的，评标评审时按否决投标处理。 |
| 16 | 电子招投标须知 | 招标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 本次采购为网上交易， 投标人应通过山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）（http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TPBidder）上传经 CA 加密的电子投标文件，同时提交电子版投标文件一份（U 盘），内容为电子签章后的 PDF 格式投标文件。电子版投标文件内容应于与上传经 CA 加密的电子投标文件内容须保持一致。在线递交电子投标文件前，投标人应在领取招标文件页面下载投标文件制作软件安装包并安装，投标人应当使用投标文件制作软件及 CA 为投标文件加密（投标文件制作软件在电子招标文件领取页面下载，具体操作流程可登陆菏泽市公共资源交易网（http://ggzy.heze.gov.cn/）办事指南-综合业务-投标人操作手册进行学习，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。 投标人须在投标文件递交截止时间前，通过投标文件制作软件生成加密文件，并在招标文件规定的投标文件递交截止时间前登录山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）（http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TPBidder）递交电子投标文件。 投标人在递交投标文件之后、在规定的投标文件递交截止时间之前，可随时登 录 山 东 省 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台 （ 菏 泽 市 ）（http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TPBidder）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制和 CA 加密。在投标文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 投标人必须携带 CA 按照招标文件中规定的开标时间和地点参与开标。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 《操作手册》可在菏泽市公共资源交易网（http://ggzy.heze.gov.cn/）办事指南-综合业务栏目-投标人操作手册进行下载。投标人在使用电子招投标平台时，如遇交易系统软件操作技术问题，请联系技术支持：程工0530-5319100。 |
| 17 | 电子招投标的应急措施 | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的， 也应立即停止。交易中心确认问题原因后，交易中心视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |

二、 供应商须知

（一）说明

1.本采购项目按照《《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，已得到有关部门的批准，现通过竞争性磋商采购的方式。

- 适用范围：巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目。

- 采购人：系指巨野县住房和城乡建设局。

- 采购代理人：系指巨野正和招标代理有限公司。

5. 供应商

5.1在中国境内注册，具有独立法人资格；

5.2提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5.4本次磋商按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定执行。

6、费用承担

6.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

6.2 经有关部门审定，采购代理服务费：按国家计委（计价格【2002】1980 号）文件标准规定的；由中标单位在领取中标通知书前一次性缴纳。

（二）磋商文件

7、磋商文件组成

本磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

8、磋商文件澄清

供应商对磋商文件提出的澄清要求，请于 2020年11月4日12:00 前将疑问以书面形式（加盖公章）及 word 可编辑版发邮件至 zhenghezhaobiao@163.com 并电话通知代理机构，超出答疑时间的疑问，不再受理。

- 9、磋商文件的解释及修改

- 提交首次报价文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次报价文件截止时间至少 5 日前，以网上发布澄清说明形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次报价文件截止时间。

（三）响应文件编制

10. 报价语言及计量单位

10.1供应商和采购代理机构就采购活动交换的文件和来往信函使用中文。

10.2除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  响应文件组成

10.3.1 报价函

10.3.2 报价一览表

10.3.3 法人代表身份证明

10.3.4 法定代表人承诺书

10.3.5 法人代表授权书

10.3.6 无重大违法记录声明书

10.3.7已标价预算书

10.3.8 项目管理机构配备情况

10.3.9 施工组织设计

10.3.10 磋商文件要求供应商提交的其他资料

11.磋商报价

11.1 所有报价均以人民币报价。

11.2 本次磋商采用现场磋商，现场报价方式进行，由法定代表人或其授权委托人签署。本项目两轮报价（含首轮公开唱价），其中响应文件中的价格作为第一轮报价，除采购内容发生增加或经磋商小组发现的重大计算失误要求澄清外，后一轮报价不得高于自身前一轮报价，后一轮报价高于前一轮报价的，以前一轮报价为准。供应商最后一轮磋商的报价及承诺作为磋商小组计算报价得分的依据，供应商磋商环节再作的承诺，不得以否决自身响应为目的，否则再作的承诺无效。磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人的技术、价格和其他重要信息。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价或其有效报价进行综合评分。

11.3 供应商自主报价，该报价根据采购人提供的有关资料自行计算，计算方法应予说明。

11.4 本项目为交钥匙工程，所报价格应包含人工、材料、机械费、包装运输、保险、装卸、保管、利润、税金、疫情防控费、技术支持以及伴随服务费、设计费、采购代理服务费及一切不可预见性费用等所有费用，任何市场的风险均不得调整价格。结算时按合同确定的价款进行计算，磋商报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。供应商应充分考虑磋商条件，成交后任何市场风险均不能调整价格。

11.5 报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加磋商的供应商，可根据本单位的成本、管理水平、并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素；在确保工期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

11.6 供应商应对所报产品报价并填写报价函。供应商对报价若有说明应在报价函备注处注明。采购人不接受可选择的磋商方案和价格。任何有选择的或可调整的磋商方案和价格将被视为非响应性磋商而被否决其投标。

11.7磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.8 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.9 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

12.响应文件编写方式

12.1 报价文件应当对采购文件有关工期、报价有效期、质量和安全标准、合同、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

12.2 签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

12.3 投标文件电子版应编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

12.4 投标电子标书：共计2份，其中加密文件1份（格式为HZTF）在电子招投标交易平台上传；不加密文件一份（格式为PDF）以U盘形式在开标当天密封递交。

13.响应文件签署

供应商的法定代表人或其委托代理人必须按磋商文件的规定签署响应文件、报价一览表，并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。

14.响应文件密封和标记

- 14.1报价文件的密封和标记详见报价须知前附表规定。

14.2为方便检查供应商的资格、业绩及相关证件，请供应商单独准备以下材料：

1)具有统一社会信用代码的营业执照

2）法定代表人身份证明书

3)法人或被委托人身份证、授权委托书（授权委托人参加磋商活动的），被委托人必须为本公司正式人员，并出具由本公司交纳的养老保险证明

4)基本账户开户许可证或银行基本账户信息

5）特种工程（结构补强）专业承包资质

6）安全生产许可证

7)项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证书

8)无重大违法记录声明书

9)业绩、荣誉等资料

（其中 1～8项为资格审查必备资料，必须单独提供）。

注：1、开标时未提交以上有效证书原件、证明件或公证书（1～8项），按无效报价处理。

2、补充性说明。

①以上资料为供应商资格证明材料，开标前必须备齐，开标后将由磋商小组进行详细审查。

②以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具年审合格的相关证明或公证处出具的响应证件的公证书也可作为有效证件。

③以上资料的复印件均需加盖公章后附在响应文件中。

④未按上述要求提供证件或提供证件不全的，视为无效报价。

3、相关业绩（合同）、荣誉证书等原件作为评审（评分）时重要依据之一，应与上述证书原件一同装袋，现场公示原件时递交。

4、供应商借用他人资质投标或提供虚假材料，骗取成交的，成交无效；有违法所得的，没收违法所得，取消供应商及借出资质单位三年内在巨野县公共资源交易中心参加交易活动的资格并予以公告。

14.3单独密封，在信封封口处加盖供应商公章并在封面上注明“资格、资质、业绩等证明文件”、供应商名称、地址、电话。在供应商递交响应文件的同时将“资格、资质、业绩等证明文件”交工作人员备查。

14.4每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2020年11月11日9:30分之前不准启封”字样。

14.5成交供应商的候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

15.磋商保证金

本项目不要求缴纳磋商保证金

16.磋商有效期

16.1 从开标之日起，磋商有效期为 90 日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，作无效报价处理。

16.2 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 响应文件递交

17.响应文件递交

17.1 供应商应在规定的报价截止时间前递交电子版报价文件（U 盘）。

17.2 供应商递交电子版报价文件的地点：见供应商须知前附表。

17.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的电子版不予退还。

17.4 采购人收到电子版报价文件后，向供应商出具签收凭证。

17.5 逾期送达的或者未送达指定地点的电子版报价文件，采购人不予受理。

18.报价文件修改与撤回

18.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知采购代理机构。

18.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

18.3 磋商（响应文件递交）截止时间后不允许对响应文件做实质性修改。

18.4 磋商有效期内不得撤回投标。

五、开标与评标

19.开标

电子版开标程序：投标人应在开标时间之前通过山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）（ http://jypt.hzsggzyjyzx.gov.cn:10121/TP Bidder ）上传经CA加密的电子投标文件，请投标人携带CA到招标文件规定的开标地点参与网上开标，交易活动以数据电文为准。

19.1 按照磋商文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理机构主持，采购人、监督人、巨野县公共资源交易中心、供应商参加；

19.2宣布开标纪律；

19.3公布在磋商（响应文件递交）截止时间前递交响应文件的供应商名称；

19.4介绍采购人、监督人等有关领导；

19.5开标现场公示所有供应商的资质资格、业绩、奖励等涉及评标评审的信息，未经公示的信息不得作为评标的依据；

19.6由投标人解密；

19.7唱标：按照上述开标顺序公布供应商名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

19.8供应商代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

19.9开标结束。

20.磋商小组

采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家等三人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组成员负责对响应文件进行审查、质疑、评审，确定成交供应商。

21.磋商原则

21.1 统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

21.2 独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

21.3 物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

21.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

22.评审方法

本次竞争性磋商采用综合评审法，磋商小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由磋商小组综合各成员意见直接确定成交供应商。

23.初步评审

23.1 本次竞争性磋商将有再次报价的机会；

23.2 如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

- 响应文件未经供应商盖章和单位负责人签字；

- 供应商不符合磋商文件规定的资格条件；

  - 同一供应商提交两个以上不同的响应文件或投标报价；

- 投标报价低于成本；

- 响应文件未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

- 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

23.3 磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

23.4 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5 磋商小组对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并在规定时间内提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作为无效报价处理。

23.6 磋商小组通过上述评审，磋商小组依据磋商文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

23.7 需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的解决方案，并要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

24.综合评审

24.1 磋商小组根据以下内容对成交供应商进行综合分析和比较：

- 工程量清单；

- 最终报价，并适当考虑之前报价的客观性；

- 技术及商务细微偏离；

- 供应商资信情况和履约能力；

- 供应商的经营业绩；

- 工期；

- 其他优惠条件。

24.2 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分。

24.3 磋商小组根据评分细则进行打分，总分为100分。供应商的最终得分以所有评委评分的算术平均值确定。得分由高到低顺序排列。得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25.无效标

供应商有下列情形之一，其投标将被视为无效标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定处理，供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

25.1 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.2 不具备磋商文件中规定资格要求的；

25.3 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

六、授予合同

26.成交通知书

26.1 成交结果公示将在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源交易公共服务与行政监督平台、巨野县公共资源交易中心网、山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）网站上公布。不再以书面方式通知未成交单位。采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

26.2采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的一个组成部分。

26.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。采购人有权依据评标报告和相关法律规定递补重新确定成交单位，也可依法重新组织采购。

27.签订合同

27.1 成交单位按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 磋商文件、成交单位的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同书及条款应以本标书第四章的格式为基础，原则不做变动。

28.采购人与成交单位将于成交通知书发出之日起 30日内，按照磋商文件和成交单位的响应文件签订合同。

28.1 成交单位如不按本则 30 款的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除授标，按供应商须知前附表15中的规定处理。

28.2 采购人如遇成交单位违约，可以从候选成交单位中按排名先后重新选定成交单位，并组织签订合同。

28.3 成交单位不履行合同的，采购人可以重新组织采购，也可以在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在成交单位之后的第一位成交候选人签订合同。

29.付款方式

（1）工程合同签订后15个工作日内，甲方支付该工程合同总造价的40%作为工程款。乙方在签订合同7日内组织人员、设备进场施工。

（2）办公楼内部一楼砌筑隔墙拆除完成，一层外墙、办公楼所有内墙原抹灰层剔凿完成；室内花篮梁碳纤维粘贴完成后，甲方再为乙方支付该工程合同总造价的10%（即支付至合同总造价的50%）作为工程进度款。

（3）基础加固完成，一层内外墙墙板加固完成后，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的70%）作为工程进度款。

（4）室内楼板、梁置换完成，二、三层钢筋网安装完成后，二、三层内外墙体抹灰前，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的90%）作为工程进度款。

（5）该工程施工完成，经验收合格后5日内，甲方为乙方支付该工程结算价（含补充协议造价，如果有）的95%，剩余5%应改为3%作为工程质量保证金。质保期自竣工验收合格之日起为12个月，期满后15日内一次性付清余款。

（6）因甲方未按约定支付工程款造成的工期延误，工期顺延。

七、采购代理服务费

30.采购代理服务费

30.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

30.2本项目采购代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定收取。

八、解释权

本磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三章 项目说明

一、 项目内容及项目概况：

1、本项目为巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目；

2、项目内容为巨野县武装部民兵训练楼加固工程，面积约2700m2，预算资金约170万元；

3、建设地点：巨野县永丰街北段路西（武装部院内）

二、质量要求：

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

三、工期要求：60日历天。

四、安全文明施工及竣工验收和工程移交：

1.安全文明施工

1.1   安全防护

1.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行其安全施工职责。

1.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除。

1.2 临时消防

1.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

1.3 临时供电

1.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

1.4 劳动保护

1.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

1.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。

1.5 施工安全措施计划

1.5.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

1.5.2施工安全措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

1.6文明施工

1.6.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

1.6.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理。

1.7 环境保护

1.7.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

1.7.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

1.7.3承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

2.竣工验收和工程移交

2.1竣工验收前的清理

2.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作。

2.1.2清理工作所需费用由承包人承担。

2.2竣工验收申请报告

2.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

2.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

2.2.3合同约定的竣工验收资料包括消防验收时承包方的资质要求。

五、特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

| 材料名称 | 相当于生产厂家（或品牌） 合格品质量标准 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 中联、山水、泰山 | 见图纸 | 国标 |
| 砼 | 中联、汇和 | 见图纸 | 国标 |

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或优于所列品牌技术标准的材料和工程设备，优于系指性能、主要技术参数、行业或行业协会认知度(奖项、排序等)以及企业注册资金、生产规模、销售量等均优于推荐品牌。

上述建筑材料承包方必须提供产品合格证，经发包方和监理方代表签字确认后方可进场。否则，发包方及监理方代表有权拒绝其进场，有权要求已进场材料退场，承包方必须无条件服从，由此造成的损失由承包方全部承担。

第四章 图纸

图纸另附。

第五章工程量清单

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》2013版(以下简称“计价规范”)以及磋商文件中包括的设计施工图纸及施工现场情况等编制（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

无

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本磋商文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》2013版（参考）；

(4)  企业定额、《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》（参考）；

(5)  磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  清单中所列措施项目；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

2.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内(不含变更的全部费用)。

供应商响应文件中相应工程数量应与“工程量清单”一致，不得擅自调整以上工程数量。否则该响应文件将被视为无效标书。如有差异，供应商递交的响应文件将被视为无效标书。本次招标提供的工程量清单的具体数据应依据现场及图纸自行测量、计算和复核，对图纸及现场中的所有问题和工程量清单中工程量的出入于答疑时必须提出，一并答复。否则，答疑后提出的一切工程量偏离内容及其他原因造成的一切后果由供应商自负，同时必须完成招标要求的所有工程施工内容。

2.3除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目所需人工费、施工机械使用费、材料费、疫情防控费、设计费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、配合费、外购土方、土方外运、合同明示或暗示的风险、责任和义务等），管理费、税费、利润以及验收时为达到国家相关标准而发生的一切费用等。

2.4已标价工程量清单中供应商没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

2.5分部分项工程项目按下列要求报价：

2.5.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。（成交的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

2.5.2“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.5.3供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.5.4项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。如供应商对清单有疑问，可在磋商文件规定的时间内提出。

2.5.5工程量由采购人给出，供应商自行按上述原则和采购人提供的招标图纸复核工程量。如认为采购人给出的工程项目不全或工程量需要调整，可以书面形式提出，待采购人澄清后进行确认，供应商一旦成交，除采购人提出的设计变更外不再做任何调整。包括工程量计算过程中可能发生的错项、漏项、计算错误的一切风险由供应商自行承担。

2.5.6各供应商应严格按照“图纸、工程量清单”及相关技术规范，编制响应文件，供应商的总报价应与响应文件中工程量清单综合报价一致，不一致按否决投标处理(综合单价舍尾或四舍五入小数点后第三位数引起的总价细微差异除外)。

2.6措施项目按下列要求报价：

2.6.1措施费工程量清单由采购人给出，如认为采购人给出的工程项目不全或工程量需要调整，可以书面形式提出，待采购人澄清后进行确认，成交后，措施费为大包干，即施工中不论工程量如何变动，措施费不再调整，仅调整实体工程量（即仅增减实体费用）。

2.6.2采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

2.6.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.6.4成交后，措施费为大包干，即施工中不论工程量如何变动，措施费不再调整，仅调整实体工程量（即仅增减实体费用）。

2.7企业管理费、利润和税金各投标企业根据实际情况自主填报。

2.8供应商应保证工程通过检测鉴定竣工验收，并保证满足项目使用要求；报价中包括完成该工程项目所需人工费、施工机械使用费、材料费、疫情防控费、设计费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、配合费、外购土方、土方外运、合同明示或暗示的风险、责任和义务等），管理费、税费、利润以及验收时为达到国家相关标准而发生的一切费用等。

2.9报价时要考虑到采购代理费等进入报价。

2.10工程未交付之前，承包人应对成品进行保护和防止破坏；由此造成的损失，由施工方自行承担。

2.11供应商报价时应考虑到疫情防控费，执行山东省住房和城乡建设厅颁发的“关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知鲁建标字〔2020〕1号”。

2.12承包人按清单工程量的所列的每个项目均要报价，如有个别项目未进行报价视为让利。

2.13本工程量清单的单价应为固定综合单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、资料等文件及响应文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。

2.14垃圾实地统管统运，费用由成交单位承担。竣工完毕后，产生的垃圾，由成交单位自行清理，清理后的现场要求达到发包人的要求，建筑垃圾由成交供应商外运至允许堆放垃圾的地方，由此产生的费用，供应商应考虑市场行情价格，综合在相应的综合单价内。有关部门规定的施工时间以外发生的噪音费以及出现的处罚应由成交供应商承担。

2.15、响应文件中的投标报价为综合各种优惠让利后的报价。如因计算错误而减少或遗漏，视为投标方的减让，采购人不再为此增加任何费用。

2.16、投标报价应包括现行工程造价构成中的所有内容，以及施工期间人工工日单价、机械台班单价、所应考虑的风险、停水停电造成的损失、打井取水费用、承包人应当预见而未能预见的困难和费用、施工现场的特殊因素、实质性优惠让利等全部费用。

2.17、供应商的投标报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工程内容的价格体现。供应商不得采用总价让利或百分比让利的方式进行投标报价。

2.18、本工程的砼采用商品砼，响应文件应按商品砼计价。

2.19、投标报价的金额均以人民币表示。

2.20、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。采购人未对项目调整时，成交供应商不得以任何理由要求增加合同金额。

供应商要仔细踏勘现场，根据现有场地科学合理进行现场布置，组织施工，采购人不再提供临时用地。由成交供应商产生的建筑垃圾，工程竣工时由成交供应商清运，地点自行考虑，由此产生的费用，投标时在报价中包含。

2.21、施工现场的电源、主道路等外部条件以现已具备的条件为准，施工所需的水源、电费由甲方承担。供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等情况可能引起的费用和工期。

2.22、施工必须遵守国家、省市有关规范，严格按批准的图纸同时参照部门规范和要求施工。如部门规范和要求与国家、省市规范相勃或冲突遵循后者。工程量清单从属于图纸，及工程量清单上没有的项目图纸上有以图纸为准，必须施工，并且不予追加工程量。施工图纸服从有关规范，没有标明的地方以规范为准，必须达到按规范要求进行施工，否则不予验收，并且不再追加工程量。

2.23施工过程中建材的堆放应定点、定位，在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。施工车途经场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对周围单位和居民正常办公、生活的影响。

2.24、供应商编写投标书时，需把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再更改或调整综合单价。材料价格固定不变（暂定价材料除外），发生下列情况时，可在竣工结算时按以下规定在合同价基础上进行调整（仅调整材料差价款，其他相关费用不再调整）：注意此处的表述可调整材料差价，与第28页的3工程结算 成交价一次包死，不再追加任何费用，是否矛盾

2.25、投标报价中应考虑到因材料堆放、运输、施工等原因与四邻可能引发的争议、纠纷等产生的全部费用由成交供应商承担。

2.26供应商自行勘察现场，开工前的现场清理费用供应商考虑市场行情价格，综合在相应的综合单价内。

3、工程结算

本工程是交钥匙工程适用总价合同。成交价加设计变更或有效签证，成交价一次包死，不再追加任何费用，报价中的漏项、缺项采购人不予增款。若供应商不按要求进行投标，采购人按否决投标处理。在施工过程中采购人提出的变更，其内容、材料、价格等需经采购人认定并签字，按相应工程费率取费，以审计结果进行结算。

、

第六章 合同主要条款

第一节  合同协议书

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

- 甲方委托乙方对巨野县民兵训练基地办公楼加固项目，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规规定，结合工程实际情况，经双方协商，订立本合同。

# 一、工程名称及加固施工内容：

1、工程名称：巨野县民兵训练基地办公楼加固项目。

2、工作内容：根据巨野县人民武装部民兵训练基地办公楼加固项目设计的图纸，对办公楼基础采用基础围套法加固；对一层内外墙体采用双面钢筋网板墙混凝土加固；对二层内外墙体采用双面钢筋网水泥砂浆抹灰加固；对办公楼原卫生间楼板采用现浇板置换加固；对办公楼花篮梁采用粘贴碳纤维进行加固。详依图后附图纸、清单内的内容进行施工。

二、工程造价及付款方式：

（一）合同包干造价：

- 加固设计图纸及工程量清单加固施工内容总报价大写：               。小写：￥:          元。

2.本报价不含附件1中加固报价工程量清单以外的任何项目。

3.本工程基础加固部分仅包含基础土方回填夯实费用，不包含地面装饰基础混凝土面层的浇筑。

4.本报价书不包含加固完成后的强弱电恢复及墙面和楼板内强弱电管线预埋、装饰装修恢复、门窗恢复及屋面防水恢复。

- 5.本报价为乙方的施工造价，未包含甲方管理费，试验费仅包含钢筋、混凝土两项原材料试验费，不含其它材料试验费。

（二）工程结算造价：

工程结算造价=合同包干造价+工程量签证单

1、工程施工中工作项目、工作量变更增加时，工程量按照现场实际发生的工程量办理签证并现场签订补充协议，工程量清单内中有的项目，单价执行工程量清单内的单价，工程量清单中没有的项目，单价套用类似项目，没有类似项目单价，单价甲、乙双方协商并现场办理签证。

2、若无工程量变更，工程结算造价即为合同包干造价；若有变更增加部分，设计变更下达当日甲方为乙方签订工程量签证单，并在当日为乙方核定变更签证部分的工程造价。否则，乙方有权拒绝施工图纸报价外的工程量部分。

3、附件1中工程量清单内加固施工内容合同包干造价，维持合同总报价    元不变，审计结算不再调整。如图纸变更，双方将图纸变更部分发生工程量另行报价并签订补充协议。

三、合同工期：

1、自       年      月      日开工至         年    月     日竣工，日历天数：60日历天（实际开工日期，以建设单位下达的开工令为准）；

2、因甲方无法给乙方创造施工面时，工期顺延。

3、因甲方未按合同约定付款，影响工期，工期顺延。

4、因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，造成停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5、如遇工作项目、工作量增加，工期可按照双方要求适时顺延；

6、如遇不可抗力因素造成工期延期，甲方应对工期相应顺延调整。

7、因乙方原因造成工期延误的，按合同包干造价款每天3‰扣除工程款，超过1个月终止合同，损失由乙方承担。

# 四、工程质量：

1、工程质量：达到“合格”标准；

2、加固工程竣工2日内甲、乙双方共同委托第三方检测中心有限公司进行检测，并出具检测报告，检测“合格”视为本工程验收合格，合格报告出具日期即为本工程验收合格之日。甲方另行担负1万元第三方检测费用（1万元检测费甲方单独支付，不在本合同造价范围内），其余部分由乙方负责。

3、本工程不再进行其他任何形式的验收，不再进行建设、监理、设计、施工等多方验收形式。

五、工程款支付方式：

- 工程合同签订后15个工作日内，甲方支付该工程合同总造价的40%作为工程款。乙方在签订合同7日内组织人员、设备进场施工。

- 办公楼内部一楼砌筑隔墙拆除完成，一层外墙、办公楼所有内墙原抹灰层剔凿完成；室内花篮梁碳纤维粘贴完成后，甲方再为乙方支付该工程合同总造价的10%（即支付至合同总造价的50%）作为工程进度款。

- 基础加固完成，一层内外墙墙板加固完成后，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的70%）作为工程进度款。

- 室内楼板、梁置换完成，二、三层钢筋网安装完成后，二、三层内外墙体抹灰前，甲方再为乙方支付该工程造价的20%（即支付至合同总造价的90%）作为工程进度款。

（5）该工程施工完成，经验收合格后5日内，甲方为乙方支付该工程结算价（含补充协议造价，如果有）的95%，剩余5%作为工程质量保证金。质保期自竣工验收合格之日起为12个月，期满后15日内一次性付清余款。

（6）因甲方未按约定支付工程款造成的工期延误，工期顺延。

六、甲方责任：

- 1. 甲方派驻的工程师

- 姓名：         职务：               。

- 2.工程开工前为乙方提供图纸叁套；

- 3.甲方派驻的工程师的职权：全权代表甲方签订施工过程中的技术资料、竣工验收资料、经济签证资料，甲方均予以认可。

- 4.及时与乙方做好配合工作，及时为乙方施工创造工作面。

- 5.工程开工前为开工前的三通一平工作积极提供便利，并协调当地相关单位关系处理。

七、乙方责任：

1.乙方现场派驻项目负责人：             。

2.乙方项目负责人职责：按加固方案内容进行施工，保证工程质量。

3.施工中发现新的结构问题与设计不符合现象，应及时报告设计单位及甲方。

4.按协议约定工期施工。

5.如果加固质量不合格，由乙方负责维修，直至合格为止。

八、其它约定：

1、本工程的验收、付款是指合同附件1：报价书加固工程量报价清单内的工作内容，与清单外其它工程无关。

2、因甲方未按协议及时支付工程款或无法提供施工工作面，导致工程无法正常施工，乙方书面通知甲方2日内仍未支付工程款或无法正常施工，乙方有权随时停工，并按合同包干造价款每天3‰损失给予乙方赔偿。

3、本合同中约定的工程师及通讯地址为合同各方指定联系代表人、邮寄地址，向该联系代表人或者邮寄地址递送或者邮寄与本合同履行等事宜有关资料，则视为各方已收到。如发生纠纷，诉讼解决的，各方指定的通讯地址为法律文书的送达地址，如地址变更，需书面通知对方，否则按合同中约定的地址送达。

4、乙方配合建设单位或甲方委托的第三方审计。

5、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，签订补充协议，并作为本合同附件，与合同具有同等效力。

九、其他：

1、本合同在履行过程中发生纠纷时，双方应协商为主，协商不成时，双方可向工程所在地人民法院起诉解决，发生的所有律师费、诉讼费、差旅费、保全费等全部诉讼费用均由败诉方承担。

2、本合同一式七份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，双方均履行完合同规定的义务后，本合同自动终止。

十、甲、乙双方开票信息：

1、甲方：

名称：                                          税号：

开户行：                                       账号：

地址：

2、乙方：

名  称：                                     税号：

开户行：                                     账号：

地址：

- 十一、附件：

1. 报价编制说明、工程量清单报价书

2. 财评报告及工程施工图纸

建设单位（甲方）：                     施工单位（乙方）：

负责人：　                             负责人：

电话：                                  电话：

通讯地址：　             　              通讯地址：

日 期：　  年  　月 　 日　　　          日 期：　  年　  月    日

第七章 评分办法（综合评分法）

磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照《评分细则》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组根据评分细则进行打分，总分为 100 分。供应商的最终得分以所有磋商小组成员评分的算术平均值确定。得分由高到低顺序排列。若两家及以上供应商得分相同的，采购人以摇号机抽签方式确定排序确定成交供应商。

初步评审：

| 资格性审查 | 符合第二章“第15.2项”规定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 响应文件签署 | 有法定代表人或委托代理人签字，并加盖单位章。 |
|  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知及前附表”第4项规定的磋商有效期90天。 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同主要条款”规定。 |

详细评审：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 22 分 投 标 报 价： 70 分 其他评分因素： 8 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 施工组织 设计评分 标 准（55分） | 内容完整性和编制水平 （10分） | 根据施工组织设计的内容完整性和编制水平。经评审：优得 10 分，良 6分，一般 3 分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分 |
|  |  | 施工方案与技术措施（15分) | 供应商制定分部分项工程和关键部位的施工方案是否符合规定并先进可行，是否符合本工程实际。经评审：优得 15分，良8分，一般4分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （15分) | 供应商制定的质量控制目标是否明确，质量保障体系是否完善，技术组织措施（包括施工质量方面，材料和设备供应方面、冬雨季节和农忙季节施工方面的保证措施等）是否切实可行。经评审：优得15分，良 8分，一般 4分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分 |
|  |  | 安全文明施工和环境保护措施 (8分） | 供应商制定的施工安全防护、文明施工、环境保护责任目标是否明确、细致，监管制度是否周密健全，保障措施是否详实有针对性，经评审：优得8分，良 5分，一般 2分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 (5分） | 供应商制定的施工进度计划控制目标是否明确，制定的施工进度计划是否科学合理，各阶段进度保证措施是否切实可行，经评审：优得5分，良3分，一般 2分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （2分） | 拟投入的劳动力安排计划、物资材料供应计划、主要设备的进场计划是否合理可靠，经评审：优得 2分，良 1分，一般 0.5分。如缺项或不满足施工需要，该项不得分。 |
| 2.2.4 (2) | 报价评分标准（30分） | 低价优先法 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 有效报价是指供应商的报价在控制价以内的报价，高于控制价的响应文件按无效报价处理。 |
| 2.2.4 (3) | 企业实力及信用状况 （15分 | 企业业绩10分 | 供应商提供2018 年 1 月 1 日至今已完成的加固工程业绩，需提供合同原件及省级及以上检测鉴定单位出具的竣工验收鉴定报告原件，缺一不可。每具有一项得 2 分， 最高得10 分。不能提供或提供不全的不得分。（若为联合体投标，以牵头人业绩为准） |
|  |  | 企业资信 5分 | 供应商技术力量雄厚，参编或主编省级或省级以上工程建设标准(GB)每具有一项得5分， 最高得5分。不能提供或提供不全的不得分。 |
| 注：以上详细评审中要求的原件其复印件应做入响应文件内，否则该项不得分。 |  |  |  |

第八章 响应文件（格式）

（正/副本）

巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目

响 应 文 件

供应商：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年   月   日

- 报价函

致：                       （采购人名称）

1、根据你方采购工程项目编号为              （项目编号）的             （工程项目名称）工程竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以以下报价按上述合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

采购内容 ：总报价（元）小写：                元；大写：               。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、工程质量保证达到国家相关工程施工质量验收合格标准。

4、一旦我方成交，我方保证按磋商文件中规定的工期60日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的供应商须知中第17条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。若成交，我方承诺按照磋商文件及国家相关规定承担代理服务费。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

供 应 商：                              （签字或盖章）

单位地址：                  邮政编码：          电话：           .

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：     年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 | 巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 小写： ； 大写： 。 |
| 工期 | 日历天 |
| 质保期 |  |
| 对磋商文件的认程度 |  |

说明：1、供应商投标时，须将所投各项的投标报价汇总于报价一览表中。

2、本表可以按相同格式扩展。

供应商:	(盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期:	年	月	日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

|  | 地 址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成立时间： |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  |
|  | 经营期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 | 名： |  | 性别： |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 职务： |  |  |
| 系 |  | （供应商名称） |  |  |  |  | 的法定代表人，有权代表单位签署响应文件、进行 |  |  |  |  |  |  |  |

合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托投标代理人。

特此证明。

供应商：	(盖章)

日期：	年	月	日

| 法人身份证正面复印件 |  | 法人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |
| （只可复印不可粘贴） |  | （只可复印不可粘贴） |

四、法定代表人承诺书

本人 （姓名）	系 （单位名称）法定代表人。现做出如下承诺：

1、承诺我公司提交的投标资料真实、有效。

2、我单位没有出借资质等违法违规行为。

3、承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

4、如我单位成交：我单位将按照要求尽快组织项目实施，不违约，如出现违约情况，我单位自愿接受处罚。

5、我单位完全响应磋商文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

1、自愿放弃成交并承担由此造成的一切法律责任。

2、无论成交与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加巨野县政府采购项目的投标。

承诺期限至本项目供货完成并验收合格。

| 法人身份证正面复印件 |  | 法人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |
| （只可复印不可粘贴） |  | （只可复印不可粘贴） |

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

供应商：	（盖章）

日期：	年	月	日

五、法人代表授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：

年         月        日

六、无重大违法记录声明书

采购人名称：                    .

供应商全称：             ，地址：           ，法定代表人为：        ，我单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、被列入政府采购黑名单等行政处罚）。

特此声明。

供应商：	（公章）

法定代表人或授权委托代理人：	（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

七、承诺书

巨野县住房和城乡建设局：

我公司若有下列之一的情形自愿承诺：“同意取消中标成交资格；罚款；若签订合同后，采购人有权终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由我公司承担；列入不良行为记录并在网上公告；移交司法机关等处罚。”：

（1）提供虚假材料的；

（2）借用他人资质或出借资质供他人参加采购活动的；

（3）串通投标的；

（4）成交人在采购文件规定的时间内拒绝与采购人签订成交合同的；

（5）成交人转包项目的；

（6）成交人无正当理由拖延工期或交货日期的；

（7）成交人拖欠农民工工资的；

（8）未经采购人书面同意，成交人随意变动项目班子的；

（9）未经采购人书面同意，成交人配备的项目班子人员擅自离岗的。

供应商：	（公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

八、已标价工程量清单

说明：

已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

九、项目管理机构配备情况

项目管理班子配备情况表

项目经理简历表，承建类似工程情况介绍

项目技术负责人简历表，承建类似工程情况介绍

项目管理机构配备情况辅助说明资料

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职施工员、质检员、机械、材料、安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

(三)项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本招标文件一起装订)。

十、施工组织设计

1．供应商应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构；

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（13）与发包人、监理及设计人的配合；

（14）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、其他材料

以下有效证书的复印件：

营业执照

特种工程（结构补强）专业承包资质

银行基本账户开户许可证或银行基本账户信息

项目经理的建造师证及安全生产考核合格证书

安全生产许可证

授权委托书、法人或被委托人身份证，其中被委托人必须为本公司正式人员，并出具由本公司交纳的养老保险证明

无重大违法记录声明书

企业完税证明

磋商文件中要求的其它资料

其它：为配合疫情期间交易中心对防控工作的落实管理，供应商可自行准备好以下承诺书，单独提供，无须做入响应文件中，不提供不作为无效投标：

供应商承诺书

本单位承诺严格落实国家、省、市相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及菏泽市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的相关通知要求。

本单位于2020年___月___日参加巨野县武装部民兵训练楼加固工程项目的现场交易活动。

本单位承诺在现场交易活动过程中做到以下几点：

1．参与投标、报名人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入现场交易场所。

2．参加供应商员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派供应商员____________（姓名），__________________（身份证号码），__________（联系电话），在______（省、市）居住，14天内无湖北及较重疫区的旅行史、居住史，14天内无与新冠肺炎患者接触史，以及 14天内无感冒、发烧等症状，身体健康。

4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达交易场地区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．现场交易活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

供应商名称（公章）：

承诺人（签字）：

年  月  日